## circuito RC
Esperienza RC
Gruppo | 47 |  | Data | 2025-10-20
Cognome | Masiero |  | Segato |  | Visentin
Nome | Sofia |  | Marco |  | Pietro
Matricola | 2110878 |  | 2110856 |  | 2102236
| valore | fondo scala | unità di misura
Resistenza | 81.423 | 100 | kΩ | modello strumento | MTX 3292
Condensatore | 6.57 | 10 | nF | modello strumento | MTX 3292
Vin | 1.5 | 0.2 | V
Costante di tempo teorica | 534.9491 |  | mus
misura della costante di tempo
cavo BNC |  |  |  | sonda
V/div | 0.2 | t/div – [μs] | 250 | V/div | 0.2 | t/div – [μs] | 250
t |  | V | ln(V) | t |  | V | ln(V)
0 |  | 1.38 | 0.32208 | 0 |  | 1.5 | 0.40547
100 |  | 1.14 | 0.13103 | 750 |  | 0.368 | -0.99967
250 |  | 0.848 | -0.16487 | 100 |  | 1.23 | 0.20701
350 |  | 0.696 | -0.36241 | 1000 |  | 0.232 | -1.461
500 |  | 0.52 | -0.65393 | 250 |  | 0.936 | -0.06614
750 |  | 0.312 | -1.1648 | 350 |  | 0.776 | -0.2536
1000 |  | 0.2 | -1.6094 | 500 |  | 0.592 | -0.52425
tau misura puntuale – BNC | (520 ± 20) μs |  |  | tau misura puntuale – Sonda | (530 ± 20) μs
Fit BNC
| valore | errore (se disp)
costante di tempo – [µs] | 498 | 12
Fit sonde
| valore | errore (se disp.)
costante di tempo – [µs] | 537 | 8
misura della frequenza di taglio
| valore | fondo scala
Vpp IN – [V] | 3.04 | 0.5
frequenza di taglio misurata | (285 ± 2) Hz | Min: 280 Hz | Max 290 Hz | Applicata distribuzione Triangolare
sonda
frequenza | V/div | Vpp OUT – [V] | A[dB]
50 | 0.5 | 2.96 | -0.23164
80 | 0.5 | 2.88 | -0.46962
130 | 0.5 | 2.72 | -0.96609
180 | 0.5 | 2.56 | -1.4927
240 | 0.5 | 2.32 | -2.3477
550 | 0.2 | 1.424 | -6.5873
1000 | 0.2 | 0.864 | -10.9272
1400 | 0.1 | 0.632 | -13.6431
2700 | 0.05 | 0.336 | -19.1307
20000 | 0.02 | 0.0592 | -34.211
tabella riepilogativa finale
tempo caratteristico e altezza segnale
|  |  |  | valore | errore (se disp.) | Fit | errore fit
|  |  | tau calcolato dai componenti | 534,9491
|  |  | tau da misura dalla scarica di C senza sonde | 520 | 20 | 495 | 12
|  |  | tau da misura dalla scarica di C con le sonde | 530 | 20 | 538 | 9
|  |  | tau ricavato dalla misura della freq. di taglio | 558.4384 | 0.036553
|  |  | Vout(0) senza sonde | 1.38 | 0.025258 | 1.3734 | 0.010482
|  |  | Vout(0) con le sonde | 1.5 | 0.027234 | 1.4917 | 0.0067326

## amplificatore invertente
Amplificatore invertente
| valore | fondo scala | unità di misura
V+ | 15.015 | 100 | V | mod. strum. | MTX 3292
V- | -15.015 | 100 | V | mod. strum. | MTX 3292
R1 | 5.5409 | 10 | KΩ | mod. strum. | MTX 3292
Rf | 26.567 | 100 | KΩ | mod. strum. | MTX 3292
amplificazione teorica | 4.7947
Verifica sperimentale dell'amplificazione
misura Vin = 1 Vpp
Vin | V/div | Vout | V/div | A
1.01 | 0.2 | 4.84 | 1
misura Vin = 10 Vpp
Vin | V/div | Vout | V/div | A
10 | 2 | 28.4 | 5
curva VTC
Vin | V/div | Vout | V/div
Fit lineare | valore | errore (se disp.)
m
q
Chi^2/NDF |  |  | se disp.
inserire screenshot
risposta in frequenza
| valore | fondo scala
Vpp IN
frequenza | V/div | Vpp OUT | A[dB]
inserire screenshot
Misura diretta della larghezza di banda
| valore | fondo scala
Vpp OUT atteso a BW
Vpp OUT @ BW misurato
f corrispondente (BW)
1

## derivatore
Circuito derivatore
| valore | fondo scala | unità di misura |  | inserire screenshot onda triangolare
V+
V-
R1
Rf
C1 |  |  |  | mod. strum.
frequenza di taglio prevista
amplificazione attesa a alta frequenza
amplificazione attesa a ft
risposta in frequenza
frequenza [kHz] | V/div | V | A[dB]
frequenza di taglio approssimata (misurata)

## Amp. alle differenze
Amplificatore alle differenze
| valore | fondo scala | unità di misura
V+
V-
R1
Rf
R3 |  |  |  | mod. strum.
R4 |  |  |  | mod. strum.
amplificazione Ad attesa
inserire screenshot (2.3) |  |  |  |  | inserire screenshot (2.4)
Amplificazioni A1 e A2
| ingresso invertente |  |  |  |  | ingresso non invertente
Vin | V/div | Vout | V/div |  | Vin | V/div | Vout | V/div
| valore | err. (se disp.) | unità di misura
A1
A2
Ad
modo comune
Vin | V/div | Vout | V/div
| valore | err. (se disp.) | unità di misura
Ac
| valore | err. (se disp.) | unità di misura
CMRR
inserire screenshot