## preamplificatore
Catena Elettronica – generatore di impulsi e preamplificatore
Gruppo |  |  | Data
Cognome
Nome
Matricola
| valore | fondo scala | unità di misura
V+ |  |  |  |  | modello strumento
V-
Rin
Rf_pre
Cf_pre
C_cavetti (fondo)
Vin
Qin calcolata
Vmax_pre calcolato
Tau_pre calcolato
grandezze misurate | valore | fondo scala | unità di misura
Vmax_pre
Tau_pre
baseline
inserire screenshot
Linearità
T [us] | Qin | Vmax_pre | V/div
Fit lineare | valore | errore (se disp.)
m
q
risposta in frequenza
frequenza (kHz) | Vpp IN | V/div | Vpp OUT | V/div | A[dB]
Misura diretta della ft_pre
| valore | fondo scala | unità di misura
ft_pre calcolato
Vpp OUT(ft_pre) calcolato
Vpp OUT(ft_pre) misurato
f corrispondente (ft_pre misurata)

## formatore
Circuito formatore
| valore | fondo scala | unità di misura
V+
V-
Rsh1 |  |  |  |  | modello strumento
Rsh2
Csh1
Csh2
C_cavetti (fondo)
Vin
Vsh_max calcolato
tau_sh calcolato
tsh_max misurato
Vsh_max misurato | [5 empty] | inserire screenshot
Vsh(10 tau_sh)
risposta in frequenza
frequenza [kHz] | Vpp IN | V/div | Vpp OUT | V/div | A[dB]
| valore |  | unità di misura
frequenza caratteristica calcolata
frequenza caratterisica approssimata (misurata)

## formatore compensato
Circuito formatore compensato
| valore | fondo scala | unità di misura
Vin (impulso quadrato)
Vpre_MAX precedente (valore misurato)
Vpre_MAX attuale (misura)
Vsh_MAX |  |  |  | inserire screenshot
Tsh_MAX
Vsh_undershoot
Rpz calcolato
Rpz (valore totale della serie) |  |  |  | inserire screenshot
Vsh (10 tau_sh)
effetto dello shaping time
| valore | fondo scala | unità di misura
Rsh1'
Rsh2'
inserire screenshot

## stadio finale
Stadio finale
| valore | fondo scala | unità di misura
T | 10 |  | us
Vin (ampiezza impulso)
Vsh_MAX @ T=10 us
TIPO DI AMPLIFICATORE LINEARE SCELTO
descrivere brevemente
Amplificazione richiesta
Valori dei componenti utilizzati
| valore | fondo scala | unità di misura
modello strumento
Amplificazione prevista
Eventuale offset previsto
Misura dell'amplificazione
| valore | fondo scala | unità di misura
Vout (T=10us)
A effettiva
Eventuale bias effettivo
inserire screenshot
Linearità
T [us] | Qin | Vout | V/div
Fit lineare | valore | errore (se disp.)
m
q
risposta in frequenza
frequenza | Vpp IN | V/div | Vpp OUT | V/div | A[dB]
Misura diretta della larghezza di banda
| valore | fondo scala
Vpp OUT(BW) calcolato
Vpp OUT(BW) misurato
f corrispondente (BW)